Опросный лист для заказа

регулирующего клапана с приводом

| № дата | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора регулирующего клапана с приводом |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК |
| Адрес: |
| Тел. / факс / e-mail : |
| Контактное лицо: |
| Назначение | рег. □ | зап.-рег. □ | откр.-закр. □ |
| Диаметр условный, Dy, мм |  |
| Давление условное, Py, Мпа |  |
| РАБОЧАЯ СРЕДА |
| агрегатное состояние | Жидкость □ | Газ □ | Пар □ |
|  | макс. | номин. | мин. |
| Расход, т/ч (м3/ч) |  |  |  |
| Давление перед клапаном, МПа |  |  |  |
| Давление после клапана, Мпа |  |  |  |
| Температура на входе, °С |  |  |  |
| Плотность, кг/м3 |  |  |  |
| Вязкость в рабочих условиях, МПа·с |  |  |  |
| РАСЧЕТЫ |
| Kv по расчету, м3/ч |  |
| Выбранное значение Kvy, м3/ч |  |
| Пропускная характеристика | Линейная □ | Равнопроцентная □ | Быстрое открытие □ |
| КОРПУС КЛАПАНА |
| Материал корпуса | Чугун □ | Углеродистая сталь □ | Нерж. сталь □ |
| Исполнение фланцев |  |
| Наличие рубашки обогрева | Да □ Нет □ |
| ЗАТВОР |
| Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа |  |
| Герметичность в затворе, % Kv / класс | / |
| Направление подачи среды | Одностороннее □ Любое □ |
| ПРИВОД |
| Тип привода | Пневм. □ Гидравл. □ Электрический □ Ручной □ |
| Питание привода | кгс/см2 | V |  |
| Положение при отсутствии питания | Открыт □ | Закрыт □ | Сохр. положение □ |
| Датчик выходного сигнала | нет □ | 4-20 мА □ | Омический □ |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
| Позиционер | Пневматический □ Электропневматический □ Электрический □ |
| Управляющий сигнал | кг/см2 | V | mA |
| Конечные выключатели | Да □ Нет □ |
| Электропневматический клапан | Да □ Нет □ / Питание V тока |
| Редуктор давления с фильтром | Да □ Нет □ |
| Ручной дублер | Да □ Нет □ |
| Ответные фланцы / материал | Да □ Нет □ | / |
| Крепеж, прокладки | Да □ Нет □ |
| Защита электрооборудования | IP□ 1Exi □ 1Exd □ |
| Окружающая температура | Минимальная °С Максимальная °С |
| Дополнительная информация |  | КОЛИЧЕСТВО |
| Опросный лист составил: |
| (подпись) |  | (должность,Ф.И.О.) |  |

Опросный лист для заказа регулятора давления (перепада давления)

| № дата | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора для подбора регулятора давления (перепада давления) |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК |
| Адрес: |
| Тел. / факс / e-mail : |
| Контактное лицо: |
| Тип регулятора | перепад давления □ | "после себя" □ | "до себя" □ |
| DN по проекту, мм |  |
| Рабочая среда | вода □ пар □ воздух □ другое: |
| Макс. рабочая температура, о С (t min 5оC) |  |
| Kv по проекту, м3/ч |  |
| Kv регулятора, м3/ч |  |
|  | макс. | номин. | мин |
| Расход, т/ч (м3/ч) |  |  |  |
| Условное давление, Ру, Мпа |  |
| Давление перед регулятором, Мпа |  |
| Давление после регулятора, Мпа |  |
| Регулируемый перепад давления, Мпа |  |
| Диапазон настройки |  |
| Точность поддержания заданного параметра | _______Мпа | ________% от верхнего предела |
| Допустимая протечка через закрытый регулятор, % от Kv |  |
| Материал трубопровода |  |
| Материал корпусных деталей | Чугун □ | Углеродистая сталь □ | Нерж. сталь □ |
| Форма и размеры уплотнительных поверхностей фланцев |  |
| Длина импульсных линий (стандарт 1,5 м) | "1" _______ м | "2" __________ м |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
| Стабилизирующий дроссель | Да □ Нет □ |
| Манометры / количество | Да □ Нет □ / |
| Ответные фланцы | Да □ Нет □ |
| Крепёж | Да □ Нет □ |
| Прокладки | Да □ Нет □ |
| Сосуд разделительно-конденсационный | Да □ Нет □ |
| Клапан предохранительный | Да □ Нет □ |
| Дополнительная информация |  | КОЛИЧЕСТВО |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СОСТАВИЛ: ________________ | ________________________________________ |
| подпись | должность, И.О. Фамилия |